Прокуратурой района проведена проверка готовности объектов ЖКХ к отопительному периоду 2021-2022 года.

При проведении проверки в МУП Коммунальное хозяйство «Колыванского района» установлено, что на территории с. Боярка Колыванского района имеется угольная котельная. Котельная обеспечивает тепловой энергией 22 объекта (в том числе объекты социальной сферы).

Здание, в котором расположена котельная, находится в неудовлетворительном состоянии, представляет опасность для работников.

По результатам проверки учредителю организации – Главе Колыванского района внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства.

По результатам рассмотрения представления администрацией Колыванского района принято решение о строительстве новой модульной угольной котельной, изысканы средства бюджета на эти цели. В настоящее время проводятся строительные работы. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.